Příloha č.1 smlouvy - Kasárna Jičín bytový dům - SO1

Typ nemovitosti: pozemek

Skupina dle Územní studie Kasárna Jičín: SO1

Parcelní číslo: 1296/66

Výměra pozemku: 1826m²

Prostorové a funkční využití pozemku: pozemek je určen pro výstavbu bytového domu SO1 o částech A a B se společným podzemním parkovištěm, více viz SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO LOKALIZACI OBYTNÝCH DOMŮ NA STAVEBNÍCH POZEMCÍCH JEDNOTLIVÝCH SKUPIN uvedená na následující straně.

Možné typy domů:  typ A - obestavěný prostor 3200m³ + typ B - obestavěný prostor 3104m³ + společné podzemní parkoviště, základy, podezdívky - obestavěný prostor 4635m³ více viz výňatek z Katalogu bytových domů Kasárna Jičín na následujících stranách (kompletní Katalog bytových domů kasárna Jičín je dostupný elektronicky pod odkazem www.kasarna.jicin.cz). Vnitřní dispozice domu má pouze informativní charakter, není závazná.

situace - umístění pozemku v širších vztazích                                                   situace - rozsah předmětu prodeje

situace - napojení na dopravní a technickou infrastrukturu                              situace - regulace umístění domu na pozemku

Doplňující podmínky zástavby:

- oplocení pozemku bude provedeno dle samostatné části přílohy - POŽADAVKY NA OPLOCENÍ, která je uvedena dále;

- součástí stavby obou objektů je stavba podzemního parkoviště, opěrných zídek a oplocení;

- v částech objektu A i B lze v rámci jednotlivých pater kombinovat byty I + kk, II + kk, III + KK, IV + KK (maximálně 24 bytů v obou částech) navržené dle katalogu bytových domů za splnění podmínky požadavků na parkovací stání dle platných právních předpisů a za podmínky zachování charakteru jednotlivých fasád.

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO LOKALIZACI OBYTNÝCH DOMŮ NA STAVEBNÍCH POZEMCÍCH JEDNOTLIVÝCH SKUPIN

POŽADAVKY NA OPLOCENÍ

Tato dokumentace stanovuje vizuální požadavky na oplocení bytových domů v lokalitě Kasárna Jičín.

Oplocení bude tvořeno kombinací živých plotů a plných zídek.

- Živé ploty budou stálezelené, stříhány do výšky max. 1,2m.

- Zídky budou do max. výšky 1,2m a budou monolitické z pohledového betonu.

- V místech, kde oplocení tvoří zábradlí, bude oplocení splňovat veškeré požadavky podle obecně závazných předpisů.Horní madlo bude ve výšce 1,2m. Sloupky a madlo budou z ocelových profilů s povrchovou úpravu zinkováním.Výplň bude tvořena svařovanou ocelovou sítí s povrchovou úpravou zinkováním.

- Branky budou tvořeny ocelovým rámem se svislou tyčovou výplní a budou osazeny do ocelových sloupků. Povrchová úprava bude zinkováním bez dalšího barevného nátěru.